SONDE DE TEMPERATURE  0-100°C

DESCRIPTION :

Cette sonde permet d’effectuer des relevés de température dans des liquides ou des gaz.

Elle se raccorde et s’alimente directement sur ORPHY-GTS à l’aide de la prises DIN C.

Si le bouton REF est en position 0V, la gamme de mesure sera 0/+100°C

Caractéristiques :

*Cette sonde fournit une tension électrique de 10mV par °C .

Soit pour :	0°C		0V

+100°C		+1V

*Veillez à ne pas dépasser une température de 175°C car cela endommagerait le capteur.

- Les alimentations nécessaires sont +5V et 0V

- La mesure se fait sur la voie analogique EA6

NOTA :

Cette sonde peut être utilisée avec ORPHY GTI et ORPHY GTS2. Selon les calibres choisis, la plage de mesure pourra alors évoluée.